РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 .09.2016                                                                                               №  123

х.Вяжа

Об организации уличного освещения

по х. Вяжа ул.Центральная

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 28.11.2005г. № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Уставом муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об организации освещения х. Вяжа ул.Центральная , Вяжинского сельского поселения , Кашарского района, его текущем содержанием, техническом обслуживании и эксплуатации объектов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вяжинского сельского поселения                            П.Н Колузонов

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Вяжинского сельского поселения от 13.09.2016 № 123

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Вяжинского сельского поселения

1. Общие положения

Положение об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Вяжинского сельского поселения, отнесенных к муниципальной собственности, разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях определения организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения вопросов организации освещения улиц, содержания, технического обслуживания и ремонта объектов уличного освещения.

2. Организация уличного освещения

В зависимости от интенсивности движения по улицам сельского поселения и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц.

Схемой развития и реконструкции электрических сетей поселения с учетом типовых решений устанавливаются расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

Включение наружного освещения улиц и дорог производится согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя).

Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк. В ночное время допускается снижение уровня наружного освещения улиц, дорог путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных.

Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производятся автоматически от трансформаторных подстанций (фотовыключатели, реле времени) в зависимости от уровня естественной освещенности.

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться немедленно после обнаружения.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков.

Содержание уличного освещения осуществляется согласно перечню сетей уличного освещения.

Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей уличного освещения сельского поселения производится специализированным предприятием (организацией), осуществляющим обслуживание сетей уличного освещения на основании договора в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели.

Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием уличного освещения осуществляется предприятиями, осуществляющими обслуживание сетей уличного освещения, и Администрацией сельского поселения в пределах их компетенции.

3.Финансовое обеспечение организации уличного освещения

Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета Вяжинского сельского  поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.